## 机械学院
仪器名称 | 资产编号 | 型号 | 生产厂家 | 财政大类 | 购置日期 | 入账日期 | 购置单价 | 已提折旧 | 是否进口设备 | 是否在监管期内 | 使用部门 | 使用状态（在用、闲置、维修、出租、出借、待处置等） | 用途（教学、科研、后勤保障等） | 累计使用机时 | 2025年使用机时（小时） | 存放地点 | 设备负责人 | 有独立操作权人数 | 是否纳入校级共享平台 | 是否加入“山东省大型科研仪器开放共享服务网” | 是否安装物联网传感器 | 2025年共享收入（万元） | 是否有专职技术人员管理维护 | 2025年维护维修费（万元） | 25年使用机时低于800小时的原因及整改措施
3D数码显微镜 | 20210244aa | DSX1000 | OLYMPUS | (2000000)通用设备 | 2020-07-03 | 2021-05-21 | 450000 | 442500 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 204.93 | (014266)三机机械实验室009 | (01867)赵玉刚 |  | 是 | 是 | 是
激光器 | 20180068aa | YLR-150/1500-QCW-MM-AC-Y11 | 美国IPG公司 | (2000000)通用设备 | 2017-06-26 | 2018-03-29 | 344400 | 344400 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 939.87 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (01867)赵玉刚 |  | 是 | 是 | 是
光纤激光器 | 20191498aa | YLR-2000-WC | 安菲腾（常州）光电科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2019-05-20 | 2019-12-27 | 498000 | 498000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 2787.13 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (01867)赵玉刚 |  | 是 | 是 | 是
等离子喷涂设备 | 20192792SB | XM-80SK | 上海休玛喷涂机械有限公司 | (2000000)通用设备 | 2018-06-21 | 2019-12-25 | 355000 | 224833.08 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 141.15 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (01867)赵玉刚 |  | 是 | 是 | 是
高速火焰喷涂系统 | 20220068aa | C1 | 美国Kermetico | (2000000)通用设备 | 2021-01-31 | 2022-07-06 | 1064680 | 399254.85 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 253.88 | (014245)三机机械实验室206 | (01931)殷凤仕 |  | 是 | 是 | 是
激光器 | 20221009aa | 定制 | 南京先进激光研究院 | (2000000)通用设备 | 2022-06-28 | 2022-12-14 | 600000 | 400000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 135.2 | (014245)三机机械实验室206 | (01931)殷凤仕 |  | 是 | 是 | 是
光学轮廓仪 | 2012034800 | Xam100 | KLA-Tencor | (3000000)专用设备 | 2012-02-27 | 2012-05-25 | 618035 | 618035 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 维修 | 科研 |  | 0 | (014266)三机机械实验室009 | (01944)李志永 |  | 否 | 否 | 否
扫描臂 | 20190509aa | Faro Design ScanArm2100 | 美国Faro | (2000000)通用设备 | 2019-03-12 | 2019-09-20 | 457000 | 457000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 8.78 | (014267)三机机械实验室010 | (01944)李志永 |  | 是 | 是 | 是
X射线应力分析仪 | 20202281aa | Xstress 3000 G2R | 芬兰 Stresstech Oy | (2000000)通用设备 | 2019-10-28 | 2020-12-23 | 1950000 | 1950000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 264.08 | (014267)三机机械实验室010 | (01944)李志永 |  | 是 | 是 | 是
金属3D打印机 | 20180569SB | SLM | 德国SLM Sloutions | (2000000)通用设备 | 2017-09-12 | 2018-10-26 | 2940000 | 2205000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 106.5 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (01944)李志永 |  | 是 | 是 | 是
多功能移动式柔性激光熔覆加工系统 | 20231639SB | LYMR02 | 山东镭研激光科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2023-05-17 | 2023-07-07 | 980000 | 269500.11 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 239.5 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (01944)李志永 |  | 是 | 是 | 是
遥控机器人综合实验系统 | 2013283600 | REBOT-YC | 深圳之创兴科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2013-07-19 | 2013-10-24 | 371800 | 371800 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 维修 | 教学 |  | 0 | (011741)交通机械实验楼301 | (03148)高名旺 |  | 否 | 否 | 否
立式加工中心 | 2003090511 | TH 7640 | 江苏多棱数控机床公司 | (2000000)通用设备 | 2003-03-01 | 2003-03-11 | 347171 | 347171 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 待处置 | 教学 |  | 0 | (009481)三机机械实验室 | (03211)许云理 |  | 否 | 否 | 否
数控加工中心维修调试平台 | 2014411401 | RS-SXZH-840DSL+XH7125 | 南京翼马数控机床有限公司 | (3000000)专用设备 | 2014-09-26 | 2014-10-30 | 300000 | 300000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 待处置 | 教学 |  | 0 | (009481)三机机械实验室 | (03211)许云理 |  | 否 | 否 | 否
PLC 过程控制实验台 | 20250198aa | PLCGK-C | 山东耐思电子科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-02-18 | 2025-03-28 | 444430 | 96293.21 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 176 | (011906)交通机械实验楼644 | (03211)许云理 |  | 否 | 否 | 否
PLC 过程控制实验台 | 20250199aa | PLCGK-C | 山东耐思电子科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-02-18 | 2025-03-28 | 444430 | 96293.21 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 176 | (011906)交通机械实验楼644 | (03211)许云理 |  | 否 | 否 | 否
纤维复合材料构件三维编织实验台 | 20221707SB | KBW-140-48 | 徐州恒辉编织机械有限公司 | (2000000)通用设备 | 2022-06-22 | 2022-11-17 | 303890 | 207658.03 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 0 | (009481)三机机械实验室 | (04106)贺磊
立式综合加工中心 | 20052852AA | VB-825A | 台湾友嘉实业股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2005-12-09 | 2005-12-28 | 750200 | 750200 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 待处置 | 教学 |  | 0 | (009481)三机机械实验室 | (04148)李玉胜 |  | 否 | 否 | 否
虚拟现实开发平台 | 20171619SB | IDEA VR | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2017-07-11 | 2017-12-11 | 370000 | 370000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 234.75 | (011707)交通机械实验楼202 | (04148)李玉胜 |  | 是 | 是 | 是
位置追踪系统 | 20171624SB | G-Motion | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | (3000000)专用设备 | 2017-07-11 | 2017-12-11 | 425675 | 425675 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 234.75 | (011707)交通机械实验楼202 | (04148)李玉胜 |  | 是 | 是 | 是
小间距3D显示系统 | 20171625SB | GV2.5 | 上海曼恒数字技术股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2017-07-11 | 2017-12-11 | 466375 | 466375 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 234.75 | (011707)交通机械实验楼202 | (04148)李玉胜 |  | 否 | 否 | 否
智能制造生产线 | 20234945SB | LSX-V-1.0 | 山东经世智能科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2023-05-16 | 2023-12-21 | 3488900 | 1628153.24 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 229.93 | (014254)三机机械实验室306 | (04148)李玉胜 |  | 是 | 是 | 是
激光干涉仪系统 | 2012073000 | XL-80 | 雷尼绍公司 | (2000000)通用设备 | 2012-04-05 | 2012-06-26 | 478000 | 478000 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 703.82 | (012938)交通机械实验楼333 | (04531)刘曰涛 |  | 是 | 是 | 是
阻抗分析仪 | 2015561500 | E4990A | 美国是德科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2015-10-20 | 2015-12-30 | 301785 | 301785 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 807.67 | (012938)交通机械实验楼333 | (04531)刘曰涛 |  | 是 | 是 | 是
高精度激光干涉仪测量系统 | 20240060aa | ZMI 7705 Laser for 501 Systems | 美国zygo | (2000000)通用设备 | 2024-05-10 | 2025-07-22 | 546700 | 82005.03 | 是 | 是 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 350 | (012938)交通机械实验楼333 | (04531)刘曰涛 |  | 否 | 否 | 否
三向切削力测力系统 | 2014433001 | KISTLER 9257B | 瑞士奇石乐有限公司 | (2000000)通用设备 | 2014-10-09 | 2014-12-29 | 389180 | 389180 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 维修 | 教学 |  | 10 | 三机机械实验室209 | (04558)程祥 |  | 否 | 否 | 否
线切割放电加工机 | 20192896SB | FANUC ROBOCUT a-C400iB | 日本发那科（FANUC）有限公司（北京） | (2000000)通用设备 | 2019-05-20 | 2019-12-25 | 998000 | 632066.92 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 89 | 三机机械实验室209 | (04558)程祥 |  | 否 | 否 | 否
30m*2m*2m小型风洞 | 20250206aa | 新耀 XY-DZFD1 | 济南新耀电子有限公司 | (3000000)专用设备 | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 1794900 | 388895 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 1256 | (014249)三机机械实验室301 | (04588)张磊安 |  | 是 | 是 | 是
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪) | 20250056aa | SuperView W1 | 深圳市中图仪器股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2024-12-12 | 2025-04-29 | 623000 | 124599.96 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 32.6 | (014240)三机机械实验室201 | (04603)郑光明 |  | 是 | 是 | 是
红外热成像仪 | 20201442aa | A615 | FLIR | (2000000)通用设备 | 2020-05-15 | 2020-10-28 | 300000 | 300000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 维修 | 教学 |  | 77.23 | 三机机械实验室209 | (04603)郑光明 |  | 是 | 是 | 是
纳米力学测试仪 | 20180645aa | Nanotest Vantage Alfa | 英国Micro Materials Ltd | (3000000)专用设备 | 2017-10-17 | 2018-11-06 | 694400 | 694400 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 70.5 | (009481)三机机械实验室 | (04628)赵而团 |  | 否 | 否 | 否
高性能万能试验机 | 20202348aa | E45.105 | 美斯特工业系统（中国）有限公司 | (2000000)通用设备 | 2020-05-21 | 2020-12-23 | 477000 | 477000 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 884.42 | (011742)交通机械实验楼302 | (04891)郭娜娜 |  | 是 | 是 | 是
农机发动机质量缺陷视觉检测系统 | 20232266aa | HZC-LGDZ-01 | 青岛海之晨工业装备有限公司 | (3000000)专用设备 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 1155800 | 539373.24 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 86.8 | (011741)交通机械实验楼301 | (04905)袁伟 |  | 是 | 是 | 是
高精密切削力测量仪 | 20200349aa | 9257B | 瑞士奇石乐股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2019-09-16 | 2020-06-28 | 399500 | 399500 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 662 | (014247)三机机械实验室208 | (04921)田业冰 |  | 否 | 否 | 否
多自由度轨优化的精密加工教学科研展示平台 | 20202259SB | NJTB-ZYDPT-001 | 南京腾邦光电科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2020-07-03 | 2020-10-28 | 740000 | 407000.22 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 909 | (014247)三机机械实验室208 | (04921)田业冰 |  | 否 | 否 | 否
加工中心 | 20170308SB | VKN640 | 沃瑞克数控机床（上海）有限公司 | (2000000)通用设备 | 2017-05-31 | 2017-06-29 | 355000 | 313583.04 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 644 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (04921)田业冰 |  | 否 | 否 | 否
高智能CNC数控成型磨床 | 20170309SB | SMART-B818II | 青岛新华鼎诚机电设备有限公司 | (2000000)通用设备 | 2017-05-31 | 2017-06-29 | 548000 | 484066.96 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 522 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (04921)田业冰 |  | 否 | 否 | 否
XRD检测仪 | 20231719aa | D/max-2200/PC | 日本株式会理学 | (2000000)通用设备 | 2023-04-11 | 2024-06-28 | 880000 | 322666.74 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 |  | 教学 |  | 0 | (014240)三机机械实验室201 | (05129)孙金钊 |  | 否 | 否 | 否
ICP检测仪 | 20231720aa | 14425501 | 美国热电 | (2000000)通用设备 | 2023-04-11 | 2024-06-28 | 680000 | 249333.26 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 |  | 教学 |  | 0 | (014240)三机机械实验室201 | (05129)孙金钊 |  | 否 | 否 | 否
四轴微位移平台 | 2014126000 | ANT130 | 美国Raytum Corp 公司 | (2000000)通用设备 | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 368126 | 368126 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 待处置 | 教学 |  | 0 | (001388)13号教学楼0105 | (05183)郑宏宇 |  | 否 | 否 | 否
飞秒激光器 | 2014126100 | Intelit | 美国Raytum Corp 公司 | (2000000)通用设备 | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 589512 | 589512 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 待处置 | 教学 |  | 0 | (001388)13号教学楼0105 | (05183)郑宏宇 |  | 否 | 否 | 否
聚焦监控系统 | 2014126200 | BX63 | 奥林巴斯公司（日本） | (2000000)通用设备 | 2014-12-18 | 2014-12-29 | 331760 | 331760 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 待处置 | 教学 |  | 0 | (001388)13号教学楼0105 | (05183)郑宏宇 |  | 否 | 否 | 否
双光子三维光刻机 | 20210029SB | FemtoLAB-MPP | Workshop of Photonics | (3000000)专用设备 | 2019-12-05 | 2021-01-19 | 2850000 | 2850000 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 2001.22 | (001388)13号教学楼0105 | (05183)郑宏宇 |  | 是 | 是 | 是
ICCD时间分辨相机 | 20211681aa | PM4-1024i-RB-FG-18-P43 | Teledyne Princeton Instruments | (2000000)通用设备 | 2020-12-01 | 2021-11-10 | 407000 | 299597.34 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 32.87 | (001388)13号教学楼0105 | (05183)郑宏宇 |  | 是 | 是 | 是
皮秒光纤激光器 | 20191115aa | PicoYL-60 | 武汉安扬激光技术有限责任公司 | (2000000)通用设备 | 2019-09-10 | 2019-12-25 | 687500 | 687500 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 1529.37 | (001393)13号教学楼0110 | (05183)郑宏宇 |  | 是 | 是 | 是
纳秒激光器 | 20210024aa | AVIALX355-20-50 | 新加坡Coherent | (2000000)通用设备 | 2020-07-30 | 2021-01-19 | 499800 | 499800 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 979.8 | (001393)13号教学楼0110 | (05183)郑宏宇 |  | 是 | 是 | 是
双通道锁相放大器（含电流放大器） | 20250385aa | Zurich instruments HF2LI | Zurich instruments AG | (2000000)通用设备 | 2024-11-04 | 2025-07-22 | 365000 | 54749.97 | 是 | 是 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 0 | (011905)交通机械实验楼643 | (05349)庄须叶 |  | 是 | 是 | 是
高温蠕变疲劳试验机（含特异样品处理系统） | 20250666aa | 中机，RDL-200 | 中机试验装备股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 343000 | 22866.68 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 120 | (011671)交通机械实验楼101 | (05352)史程程
高温蠕变疲劳试验机 | 20250667aa | RDL-200 | 中机试验装备股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 305000 | 20333.32 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 120 | (011671)交通机械实验楼101 | (05352)史程程
高温蠕变疲劳试验机 | 20250668aa | RDL-200 | 中机试验装备股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 305000 | 20333.32 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 120 | (011671)交通机械实验楼101 | (05352)史程程
高温蠕变疲劳试验机 | 20250669aa | RDL-200 | 中机试验装备股份有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 305000 | 20333.32 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 120 | (011671)交通机械实验楼101 | (05352)史程程
高温动静电液伺服拉压力试验机 | 20250665aa | 力试，LF7255 | 力试（上海）科学仪器有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-12-07 | 2025-12-24 | 969500 | 64633.32 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 45 | (014250)三机机械实验室302 | (05352)史程程
激光多普勒测速仪 | 20071458AA | COBRA3 | 德国辉伟公司 | (2000000)通用设备 | 2007-06-27 | 2007-11-09 | 364000 | 364000 | 是 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 114 | (011796)交通机械实验楼429 | (05406)李平华 |  | 否 | 否 | 否
真空热处理系统 | 20251178SB | TJCY-DZ03 | 天津成洋新仪科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-02-12 | 2025-12-30 | 475800 | 31720 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 0 | (014240)三机机械实验室201 | (05718)刘德罡
高温应力应变测试仪 | 20250707aa | TSE105D | 深圳万测试验设备有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-02-08 | 2025-12-30 | 338000 | 22533.32 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 0 | (014243)三机机械实验室204 | (05718)刘德罡
风电叶片部件级结构测试实验机 | 20230533aa | PWS-2000 | 山东领创测试仪器有限公司 | (2000000)通用设备 | 2022-06-20 | 2023-07-07 | 1749000 | 961950 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 3142 | (014249)三机机械实验室301 | (05736)文永双 |  | 是 | 是 | 是
旋转铺粉激光选择性熔覆增材制造设备 | 20233709SB | RC300-N2 | 西安增材制造国家研究院有限公司 | (2000000)通用设备 | 2023-08-21 | 2023-11-30 | 1968000 | 792666.57 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 维修 | 教学 |  | 960.34 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (05739)周亚男 |  | 是 | 是 | 是
晶圆一体化智能清洗实验台 | 20250403aa | KS-4520JY | 山东坤硕自动化设备有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-02-18 | 2025-09-29 | 675000 | 78750 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 0.13 | (011676)交通机械实验楼106 | (05860)吴虎 |  | 是 | 是 | 是
机器人 | 2015561000 | KR16-2 | 库卡（中国）机器人技术有限公司 | (2000000)通用设备 | 2015-10-20 | 2015-11-25 | 319800 | 319800 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 维修 | 科研 |  | 0 | (014269)三机机械实验室东大厅 | (05984)张桂冠 |  | 否 | 否 | 否
激光光谱共聚焦显微镜 | 20232273aa | KC-X1000 | 南京凯视迈科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2023-11-27 | 2023-12-20 | 470000 | 219333.24 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 教学 |  | 696.77 | (014240)三机机械实验室201 | (06002)赵凯 |  | 是 | 是 | 是
工业型独立双喷嘴3D打印机 | 20250016SB | UPS-250DC | 深圳升华三维科技有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-01-11 | 2025-04-29 | 416500 | 69416.64 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 0 | (014240)三机机械实验室201 | (06002)赵凯 |  | 是 | 是 | 是
电液伺服多功能动静万能试验机 | 20250208aa | LF5105 | 力试（上海）科学仪器有限公司 | (2000000)通用设备 | 2025-02-17 | 2025-03-28 | 490000 | 106166.71 | 否 | 否 | (04010000)机械工程学院 | 在用 | 科研 |  | 2067.28 | (014250)三机机械实验室302 | (06078)王景华 |  | 是 | 是 | 是